## РВ
[23 empty] | Материалы | 15
[23 empty] | Материалы | 15
[23 empty] | Оборудование | 7
РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПОСТАВКИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ (МТР) МЕЖДУ ЗАКАЗЧИКОМ И ПОДРЯДЧИКОМ
Объект : «Обустройство кустовой площадки №97 с внутрипромысловыми трубопроводами»
Лот №ТНГ-21-СМР-223
№ п/п | Шифр | Обоснование (код ФСНБ) | Наименование МТР | Ед. измерения | Информация по сметной документации*** |  |  |  | Укрупненная номенклатура | Раздел 1/3 | МТР, приобретаемые Подрядчиком самостоятельно |  |  |  |  | МТР, приобретаемые Подрядчиком у Заказчика/Третьего лица, указанного Заказчиком |  |  |  |  | МТР передаваемые на давальческой основе, Заказчик |  |  |  |  | Оператор поставки | основной МТР/ вспомогат МТР | рынок/ ЦО!!!
[5 empty] | Общее количество | Стоимость в базисных ценах. 2001г., руб.
[6 empty] | цена за ед.* (руб. без НДС) | индекс | Цена сметная |  |  | Кол-во | цена за ед.* (руб. без НДС) | Сумма (руб. без НДС) | в т.ч. |  | Кол-во | цена за ед.* (руб. без НДС) | Сумма (руб. без НДС) | в т.ч. |  | Кол-во | цена за ед.* (руб. без НДС) | Сумма (руб. без НДС) | в т.ч.
[14 empty] | материалы | оборудование |  |  |  | материалы | оборудование |  |  |  | материалы | оборудование
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть
1 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 2.2669 | 38.51 | 15 | 577.65 | материалы | 3 | 2.2669 | 577.65 | 1309.4748 | 1309.4748 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОГ
2 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | 01.3.02.06-0011 | Углекислый газ | т | 0.0385 | 2825 | 15 | 42375 | материалы | 3 | 0.0385 | 42375 | 1631.4375 | 1631.4375 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОГ
3 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 71.2647 | 6.22 | 15 | 93.3 | материалы | 1 | 71.2647 | 93.3 | 6648.9965 | 6648.9965 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПО | вспомогат МТР
4 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 15.0503 | 6.09 | 15 | 91.35 | материалы | 3 | 15.0503 | 91.35 | 1374.8449 | 1374.8449 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОГ
5 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | 01.3.03.07-0001 | Кислота уксусная | кг | 0.1714 | 13.09 | 15 | 196.35 | материалы | 3 | 0.1714 | 196.35 | 33.6544 | 33.6544 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОГ
6 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | 01.3.04.07-0001 | Масло турбинное | кг | 2.4 | 7.21 | 15 | 108.15 | материалы | 3 | 2.4 | 108.15 | 259.56 | 259.56 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОГ
7 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный | кг | 0.02 | 11.5 | 15 | 172.5 | материалы | 1 | 0.02 | 172.5 | 3.45 | 3.45 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПО | вспомогат МТР
8 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | 01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная | м3 | 16.8641 | 3.15 | 15 | 47.25 | материалы | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 16.8641 |  | 0 | 0 | 0 | Зак
9 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.011 | 30.4 | 15 | 456 | материалы | 1 | 0.011 | 456 | 5.016 | 5.016 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПО | вспомогат МТР
10 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | 01.7.07.24-0006 | Пленка радиографическая листовая, размер 230x300 мм | м2 | 5.9076 | 1309 | 15 | 19635 | материалы | 3 | 5.9076 | 19635 | 115995.726 | 115995.726 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОГ
11 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | 01.7.07.24-0041 | Фотопроявитель | л | 5.8972 | 12.1 | 15 | 181.5 | материалы | 3 | 5.8972 | 181.5 | 1070.3418 | 1070.3418 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОГ
12 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | 01.7.07.24-0051 | Фотофиксаж | л | 5.8972 | 7.7 | 15 | 115.5 | материалы | 3 | 5.8972 | 115.5 | 681.1266 | 681.1266 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОГ
13 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | 01.7.07.29-0101 | Очес льняной | кг | 0.42 | 37.29 | 15 | 559.35 | материалы | 1 | 0.42 | 559.35 | 234.927 | 234.927 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПО | вспомогат МТР
14 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | 01.7.11.04-0071 | Проволока сварочная легированная, диаметр 2 мм | т | 0.0512 | 16136 | 15 | 242040 | материалы | 1 | 0.0512 | 242040 | 12392.448 | 12392.448 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПО | вспомогат МТР
15 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм | кг | 0.78 | 10.57 | 15 | 158.55 | материалы | 1 | 0.78 | 158.55 | 123.669 | 123.669 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПО | вспомогат МТР
16 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | 01.7.11.07-0040 | Электроды сварочные Э50А, диаметр 4 мм | т | 0.0064 | 11524 | 15 | 172860 | материалы | 1 | 0.0064 | 172860 | 1106.304 | 1106.304 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПО | вспомогат МТР
17 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | 01.7.11.07-0041 | Электроды сварочные Э55, диаметр 4 мм | т | 0.2466 | 12650 | 15 | 189750 | материалы | 1 | 0.2466 | 189750 | 46792.35 | 46792.35 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПО | вспомогат МТР
18 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | 01.7.11.07-0064 | Электроды сварочные Э42, диаметр 8 мм | т | 0.0014 | 9211 | 15 | 138165 | материалы | 1 | 0.0014 | 138165 | 193.431 | 193.431 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПО | вспомогат МТР
19 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 17.19 | 23.09 | 15 | 346.35 | материалы | 1 | 17.19 | 346.35 | 5953.7565 | 5953.7565 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПО | вспомогат МТР
20 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 3.035 | 1.82 | 15 | 27.3 | материалы | 1 | 3.035 | 27.3 | 82.8555 | 82.8555 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПО | вспомогат МТР
21 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | 07.2.07.13-0171 | Подкладки металлические | кг | 30.5 | 12.6 | 15 | 189 | материалы | 1 | 30.5 | 189 | 5764.5 | 5764.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПО | вспомогат МТР
22 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | 08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | кг | 2.8 | 15.14 | 15 | 227.1 | материалы | 1 | 2.8 | 227.1 | 635.88 | 635.88 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПО | вспомогат МТР
23 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | 11.1.03.01-0087 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт III | м3 | 0.032 | 1514.2 | 15 | 22713 | материалы | 1 | 0.032 | 22713 | 726.816 | 726.816 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПО | вспомогат МТР
24 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0.84 | 15.12 | 15 | 226.8 | материалы | 1 | 0.84 | 226.8 | 190.512 | 190.512 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПО | вспомогат МТР
25 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.01 | 28.6 | 15 | 429 | материалы | 1 | 0.01 | 429 | 4.29 | 4.29 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПО | вспомогат МТР
26 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | 14.4.02.09-0402 | Краска маркировочная для электротехнических изделий | кг | 1.1706 | 68.87 | 15 | 1033.05 | материалы | 1 | 1.1706 | 1033.05 | 1209.2883 | 1209.2883 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПО | вспомогат МТР
27 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | 14.5.05.01-0011 | Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений | т | 0.0004 | 20775 | 15 | 311625 | материалы | 1 | 0.0004 | 311625 | 124.65 | 124.65 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПО | вспомогат МТР
28 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | кг | 19.42 | 6.67 | 15 | 100.05 | материалы | 1 | 19.42 | 100.05 | 1942.971 | 1942.971 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПО | вспомогат МТР
29 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт | 0.1 | 39 | 15 | 585 | материалы | 1 | 0.1 | 585 | 58.5 | 58.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПО | вспомогат МТР
30 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | 25.1.01.04-0031 | Шпалы непропитанные для железных дорог, тип I | шт | 2.8 | 266.67 | 15 | 4000.05 | материалы | 1 | 2.8 | 4000.05 | 11200.14 | 11200.14 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПО | вспомогат МТР
31 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | 301-8156-05033 | Растворитель Сольв-УР | кг | 2.249 | 33.39 | 15 | 500.85 | материалы | 1 | 2.249 | 500.85 | 1126.4117 | 1126.4117 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПО | вспомогат МТР
32 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) | руб | 812.0176 | 1 | 15 | 15 | материалы | 1 | 812.0176 | 15 | 12180.264 | 12180.264 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПО | вспомогат МТР
33 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | Пр.л. 10.10 | Тройник штампованный, термообработанный ТШ 114х5-57х5К50-0.Б0-1,5D000-УХЛ | шт. | 1 | 6972.9 | 15 | 104593.5 | материалы | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Зак
34 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | Пр.л. 10.10.1 | Тройник штампованный, термообработанный ТШ 114х6-89х6К50-0.Б0-1,5D000-УХЛ | шт. | 1 | 6972.9 | 15 | 104593.5 | материалы | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Зак
35 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | Пр.л. 10.14 | Тройник штампованный, термообработанный ТШ 89х10К50-0.Б0-1,5D000-УХЛ | шт. | 1 | 3041.42 | 15 | 45621.3 | материалы | 1 | 1 | 45621.3 | 45621.3 | 45621.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПО | вспомогат МТР
36 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | Пр.л. 10.14 | Тройник штампованный, термообработанный ТШ 89х8-57х6К50-0.Б0-1,5D000-УХЛ | шт. | 10 | 3041.42 | 15 | 45621.3 | материалы | 1 | 10 | 45621.3 | 456213 | 456213 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПО | вспомогат МТР
37 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | Пр.л. 10.7 | Отвод термообработанный ОКШ 90 град. - 89х6К50-0.Б0-1,5D000-УХЛ | шт. | 2 | 1919.55 | 15 | 28793.25 | материалы | 1 | 2 | 28793.25 | 57586.5 | 57586.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПО | вспомогат МТР
38 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | Пр.л. 10.7 | Отвод термообработанный ОКШ 90 град. - 89х8К50-0.Б0-1,5D000-УХЛ | шт. | 5 | 1919.55 | 15 | 28793.25 | материалы | 1 | 5 | 28793.25 | 143966.25 | 143966.25 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПО | вспомогат МТР
39 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | Пр.л. 12.6 | Тройник штампованный, термообработанный ТШ 219х8К50-0.Б0-1,5D000-УХЛ | шт. | 3 | 3012.96 | 15 | 45194.4 | материалы | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | Зак
40 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | Пр.л. 12.6.1 | Тройник штампованный, термообработанный ТШ 219х10-89х8К50-0.Б0-1,5D000-УХЛ | шт. | 3 | 3012.96 | 15 | 45194.4 | материалы | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | Зак
41 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | Пр.л. 188 | Предохранитель огневой типа ПО-150, в комплекте с ответными фланцами ТУ 3689-002-0217636-93 | компл. | 1 | 2018.95 | 15 | 30284.25 | материалы | 3 | 1 | 30284.25 | 30284.25 | 30284.25 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОГ
42 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | Пр.л. 189 | Клапан обратный поворотный для нефтегазовой смеси DN 50 мм PN 4,0 МПа, типа КУ-50 с заводской антикоррозионной изоляцией, с КОФ по по типу ТУ КУ 4416-080.00 19лс11нж | компл. | 2 | 5217.51 | 15 | 78262.65 | материалы | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | Зак
43 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | Пр.л. 190 | Клапан обратный поворотный для нефтегазовой смеси DN 80 мм PN 4,0 МПа, типа КУ-80 с заводской антикоррозионной изоляцией, с КОФ по типу ТУ КУ 4416-080.00 19лс11нж | компл. | 12 | 7547.86 | 15 | 113217.9 | материалы | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | Зак
44 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | Пр.л. 190 | Клапан отсекающий пружинный DN 80 мм PN 16,0 МПа прим. | компл. | 12 | 7547.86 | 15 | 113217.9 | материалы | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | Зак
45 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | Пр.л. 191 | Клапан обратный подъемный для ингибитора DN 25 мм PN 4,0 МПа, типа КЗ 41001 с заводской антикорозионной изоляцией, по ТУ 3742-001-96231033-2006 | компл. | 2 | 879.08 | 15 | 13186.2 | материалы | 1 | 2 | 13186.2 | 26372.4 | 26372.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПО | вспомогат МТР
46 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | Пр.л. 2.10 | Задвижка клиновая DN 200 мм PN 4,0 МПа с ручным приводом, с КОФ, с заводской антикоррозионной изоляцией ЗК200*40-р1-Ф-ХЛ1-лс/09Г2С*8-К48/Р | компл. | 5 | 8629.97 | 15 | 129449.55 | материалы | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | Зак
47 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | Пр.л. 2.10 | Задвижка клиновая DN 200 мм PN 4,0 МПа с ручным приводом, с КОФ, с заводской антикоррозионной изоляцией ЗК200*40-Ф-Х-К0/8-К50/РМ/Н/С0 | компл. | 1 | 8629.97 | 15 | 129449.55 | материалы | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Зак
48 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | Пр.л. 2.11 | Задвижка клиновая DN 25 мм PN 10,0 МПа с ручным приводом, с КОФ, с заводской антикоррозионной изоляцией по типу ТУ 3741-043-00218147-2005 | компл. | 6 | 3978.11 | 15 | 59671.65 | материалы | 1 | 6 | 59671.65 | 358029.9 | 358029.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПО | вспомогат МТР
49 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | Пр.л. 2.16 | Задвижка клиновая DN 100 мм PN 1,6 МПа с ручным приводом, с КОФ, с заводской антикоррозионной изоляцией ЗК100*16-р1-Ф-ХЛ1-лс/09Г2С*5-К48/Р | компл. | 1 | 2640.19 | 15 | 39602.85 | материалы | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Зак
50 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | Пр.л. 2.3.1 | Задвижка клиновая DN 50 мм PN 16,0 МПа с ручным приводом, с КОФ, с заводской антикоррозионной изоляцией ЗК50*160-р1-Ф-ХЛ1-лс/09Г2С*7-К48/Р | компл. | 10 | 10091.25 | 15 | 151368.75 | материалы | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | Зак
51 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | Пр.л. 2.4 | Задвижка клиновая DN 50 мм PN 1,6 МПа с ручным приводом, с КОФ, с заводской антикоррозионной изоляцией ЗК50*16-р1-Ф-ХЛ1-лс/09Г2С*5-К48/Р | компл. | 5 | 1218.84 | 15 | 18282.6 | материалы | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | Зак
52 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | Пр.л. 2.5 | Задвижка клиновая DN 80 мм PN 1,6 МПа с ручным приводом, с КОФ, с заводской антикоррозионной изоляцией ЗК80*16-р1-Ф-ХЛ1-лс/09Г2С*5-К48/Р | компл. | 1 | 2285.95 | 15 | 34289.25 | материалы | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Зак
53 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | Пр.л. 2.6 | Задвижка клиновая DN 50 мм PN 4,0 МПа с ручным приводом, с КОФ, с заводской антикоррозионной изоляцией ЗК50*40-р1-Ф-ХЛ1-лс/09Г2С*5-К48/Р | компл. | 15 | 1477.95 | 15 | 22169.25 | материалы | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | Зак
54 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | Пр.л. 2.6 | Задвижка клиновая ЗК50*40-Ф-Х-К0/5-К50/РМ/Н/С0 DN 50 мм PN 4,0 МПа с ручным приводом, с КОФ, в заводской антикоррозионной изоляции прим. | компл. | 4 | 1477.95 | 15 | 22169.25 | материалы | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | Зак
55 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | Пр.л. 2.6.1 | Задвижка клиновая DN 25 мм PN 4,0 МПа с ручным приводом, с КОФ, с заводской антикоррозионной изоляцией по типу ТУ 3741-043-00218147-2005 | компл. | 50 | 1477.95 | 15 | 22169.25 | материалы | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 50 |  | 0 | 0 | 0 | Зак
56 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | Пр.л. 2.7 | Задвижка клиновая DN 80 мм PN 4,0 МПа с ручным приводом, с КОФ, с заводской антикоррозионной изоляцией ЗК80*40-р1-Ф-ХЛ1-лс/09Г2С*5-К48/Р | компл. | 2 | 2331.09 | 15 | 34966.35 | материалы | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | Зак
57 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | Пр.л. 2.8 | Задвижка клиновая DN 100 мм PN 4,0 МПа с ручным приводом, с КОФ, с заводской антикоррозионной изоляцией ЗК100*40-р1-Ф-ХЛ1-лс/09Г2С*5-К48/Р | компл. | 7 | 3524.02 | 15 | 52860.3 | материалы | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | Зак
58 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | Пр.л. 2.8 | Задвижка клиновая ЗК100*40-Ф-Х-К0/6-К50/РМ/Н/С0 DN 100 мм PN 4,0 МПа с ручным приводом, с КОФ, взаводской антикоррозионной изоляции прим. | компл. | 1 | 3524.02 | 15 | 52860.3 | материалы | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Зак
59 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | Пр.л. 2.9 | Задвижка клиновая DN 150 мм PN 4,0 МПа с ручным приводом, с КОФ, с заводской антикоррозионной изоляцией ЗК150*40-р1-Ф-ХЛ1-лс/09Г2С*5-К48/Р | компл. | 2 | 5525.36 | 15 | 82880.4 | материалы | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | Зак
60 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | Пр.л. 265.1 | Быстроразъемные соединения диаметр условного прохода: 50 мм БРС-2 | компл. | 25 | 5753.7 | 15 | 86305.5 | материалы | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 25 |  | 0 | 0 | 0 | Зак
61 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | Пр.л. 265.2 | Быстроразъемные соединения диаметр условного прохода: 80 мм БРС-3 | компл. | 1 | 5702.14 | 15 | 85532.1 | материалы | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Зак
62 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | Пр.л. 265.3 | Быстроразъемные соединения диаметр условного прохода: 100 мм БРС-4 | компл. | 2 | 6124.9 | 15 | 91873.5 | материалы | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | Зак
63 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | Пр.л. 5 | Клапан обратный поворотный для нефтегазовой смеси DN 100 мм PN 4,0 МПа, типа КУ 100, с заводской антикоррозионной изоляцией, с КОФ по типу ТУ КУ 4416-080.00 19лс11нж | компл. | 1 | 8743.97 | 15 | 131159.55 | материалы | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Зак
64 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | Пр.л. 52 | Композиция цинконаполненная "ЦИНОТАН" | кг | 1.11 | 70.98 | 15 | 1064.7 | материалы | 1 | 1.11 | 626.4 | 695.304 | 695.304 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПО | вспомогат МТР | ++
65 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | Пр.л. 53 | Полиуритановая эмаль "Политон-УР" ТУ2312-029-12288779-2002 | кг | 0.3 | 53.67 | 15 | 805.05 | материалы | 1 | 0.3 | 805.05 | 241.515 | 241.515 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПО | вспомогат МТР
66 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | Пр.л. 53 | Стоимость эмали Политон-УР | кг | 10.656 | 53.67 | 15 | 805.05 | материалы | 1 | 10.656 | 805.05 | 8578.6128 | 8578.6128 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПО | вспомогат МТР
67 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | Пр.л. 53.1 | Стоимость эмали Политон-УР(УФ) | кг | 10.656 | 58.86 | 15 | 882.9 | материалы | 1 | 10.656 | 812.4 | 8656.9344 | 8656.9344 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПО | вспомогат МТР | ++
68 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | Пр.л. 53.1 | Стоимость эмали Политон-УР(УФ)(цвет эмали желтый) | кг | 0.27 | 58.86 | 15 | 882.9 | материалы | 1 | 0.27 | 812.4 | 219.348 | 219.348 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПО | вспомогат МТР | ++
69 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | Пр.л. 7.1 | Труба 15х3-09Г2С стальная бесшовная холоднодеформированная по ТУ 14-161-184-2000 | т | 0.0009 | 10049.13 | 15 | 150736.95 | материалы | 1 | 0.0009 | 150736.95 | 135.6633 | 135.6633 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПО | вспомогат МТР
70 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | Пр.л. 7.1 | Труба 18х3-09Г2С стальная бесшовная холоднодеформированная по ТУ 14-161-184-2000 | т | 0.0011 | 10049.13 | 15 | 150736.95 | материалы | 1 | 0.0011 | 150736.95 | 165.8106 | 165.8106 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПО | вспомогат МТР
71 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | Пр.л. 7.2 | Труба 32х4-09Г2С стальная бесшовная холоднодеформированная по ТУ 14-161-184-2000 | т | 0.1671 | 10049.13 | 15 | 150736.95 | материалы | 1 | 0.1671 | 150736.95 | 25188.1443 | 25188.1443 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПО | вспомогат МТР
72 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | Пр.л. 8.1 | Патрубок для быстроразъемного соединения из трубы 60х6 мм из стали 13ХФА К52 по типу ТУ 14-3Р-124-2012 (3122/4-Р-001.032.000-ТХ-01-Ч-006) | т | 0.0163 | 10486.05 | 15 | 157290.75 | материалы | 1 | 0.0163 | 157290.75 | 2563.8392 | 2563.8392 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПО | вспомогат МТР
73 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | Пр.л. 8.1 | Труба 57х6 мм из стали 09Г2С | т | 0.099 | 10486.05 | 15 | 157290.75 | материалы | 1 | 0.099 | 157290.75 | 15571.7843 | 15571.7843 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПО | вспомогат МТР
74 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | Пр.л. 8.1 | Труба из стали 09Г2С класса прочности К50 Тр-Т-БГ-89х6-К50-0.Б-0-000-УХЛ | т | 0.0305 | 10486.05 | 15 | 157290.75 | материалы | 1 | 0.0305 | 157290.75 | 4797.3679 | 4797.3679 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПО | вспомогат МТР
75 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | Пр.л. 8.1 | Труба из стали 09Г2С класса прочности К52 ТУ 14-3Р-124-2012 диаметром 57 мм и толщ.стенки 6 мм , | т | 0.0457 | 10486.05 | 15 | 157290.75 | материалы | 1 | 0.0457 | 157290.75 | 7188.1873 | 7188.1873 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПО | вспомогат МТР
76 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | Пр.л. 8.1.1 | Труба 57х5 мм из стали 09Г2С | т | 0.4657 | 10486.05 | 15 | 157290.75 | материалы | 1 | 0.4657 | 157290.75 | 73250.3023 | 73250.3023 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПО | вспомогат МТР
77 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | Пр.л. 8.2 | Труба 89х5 мм из стали 09Г2С | т | 2.9478 | 10486.05 | 15 | 157290.75 | материалы | 1 | 2.9478 | 157290.75 | 463661.6728 | 463661.6728 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПО | вспомогат МТР
78 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | Пр.л. 8.2.1 | Патрубок для быстроразъемного соединения из трубы 114х8 мм из стали 13ХФА К52 по типу ТУ 14-3Р-124-2012 3122/4-Р-001.032.000-ТХ-01-Ч-006) | т | 0.0084 | 10486.05 | 15 | 157290.75 | материалы | 1 | 0.0084 | 157290.75 | 1321.2423 | 1321.2423 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПО | вспомогат МТР
79 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | Пр.л. 8.2.1 | Патрубок для быстроразъемного соединения из трубы 89х7 мм из стали 13ХФА К52 по типу ТУ 14-3Р-124-2012 3122/4-Р-001.032.000-ТХ-01-Ч-006) | т | 0.0021 | 10486.05 | 15 | 157290.75 | материалы | 1 | 0.0021 | 157290.75 | 330.3106 | 330.3106 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПО | вспомогат МТР
80 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | Пр.л. 8.2.1 | Труба 89х8 мм из стали 09Г2С | т | 0.5643 | 10486.05 | 15 | 157290.75 | материалы | 1 | 0.5643 | 157290.75 | 88759.1702 | 88759.1702 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПО | вспомогат МТР
81 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | Пр.л. 8.2.1 | Труба из стали 09Г2С класса прочности К52 ТУ 14-3Р-124-2012 диаметром 89 мм и толщ.стенки 8 мм | т | 0.0645 | 10486.05 | 15 | 157290.75 | материалы | 1 | 0.0645 | 157290.75 | 10145.2534 | 10145.2534 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПО | вспомогат МТР
82 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | Пр.л. 8.3 | Труба 114х5 мм из стали 09Г2С | т | 5.4922 | 10486.05 | 15 | 157290.75 | материалы | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5.4922 |  | 0 | 0 | 0 | Зак
83 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | Пр.л. 8.4 | Труба 159х6 мм из стали 09Г2С | т | 0.8048 | 10486.05 | 15 | 157290.75 | материалы | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.8048 |  | 0 | 0 | 0 | Зак
84 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | Пр.л. 8.5 | Труба 219х8 мм из стали 09Г2С | т | 7.3508 | 10486.05 | 15 | 157290.75 | материалы | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7.3508 |  | 0 | 0 | 0 | Зак
85 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | Пр.л.19 | Разделитель сред с бобышкой под приварку РС-21-03 209 АФ.00.000 ТУ | шт. | 9 | 1691.05 | 15 | 25365.75 | материалы | 3 | 9 | 25365.75 | 228291.75 | 228291.75 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОГ
86 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | Пр.л.193 | Заглушка плоская 2-80-4,0-13ХФА-6 АТК 24.200.02.90 | шт. | 3 | 194.69 | 15 | 2920.35 | материалы | 1 | 3 | 2920.35 | 8761.05 | 8761.05 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПО | вспомогат МТР
87 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | ФССЦ-01.1.02.08-0031 | Прокладки паронитовые | кг | 0.066 | 26.44 | 15 | 396.6 | материалы | 1 | 0.066 | 396.6 | 26.1756 | 26.1756 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПО | основной МТР
88 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | ФССЦ-01.7.15.03-0042 | Шпильки с гайками и шайбами строительные | кг | 4.992 | 9.04 | 15 | 135.6 | материалы | 1 | 4.992 | 135.6 | 676.9152 | 676.9152 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПО | основной МТР
89 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | ФССЦ-23.8.03.11-0174 | Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление: Ру 2,5 МПа (4,0 МПа), диаметром условного прохода 80 мм | шт | 3 | 104.48 | 15 | 1567.2 | материалы | 1 | 3 | 1567.2 | 4701.6 | 4701.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПО | основной МТР
90 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | ФССЦ-23.8.03.11-0493 | Фланцы из углеродистой стали марки 13ХФА на условное давление: Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм | компл | 6 | 486.27 | 15 | 7294.05 | материалы | 1 | 6 | 7294.05 | 43764.3 | 43764.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПО | основной МТР
91 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | ФССЦ-23.8.04.01-0014 | Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода: 32 мм, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 3,0 мм. (Заглушка стальная, штампованная, термообработанная ДШ 32х4-1,6-0,6-09Г2С(К48)-УХЛ по типу ТУ 1400-001-62226329-2012) | шт | 2 | 14.05 | 15 | 210.75 | материалы | 1 | 2 | 210.75 | 421.5 | 421.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПО | основной МТР
92 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | ФССЦ-23.8.04.01-0018 | Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5,0 мм. (Заглушка стальная, штампованная, термообработанная ДШ 57х5-1,6-0,6-13ХФА(К52)-УХЛ по типу ТУ 1400-001-62226329-2012) | шт | 1 | 20.77 | 15 | 311.55 | материалы | 1 | 1 | 311.55 | 311.55 | 311.55 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПО | основной МТР
93 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | ФССЦ-23.8.04.01-0023 | Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода: 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,0 мм. (Заглушка стальная, штампованная, термообработанная ДШ 114х5-1,6-0,6-13ХФА(К52)-УХЛ по типу ТУ 1400-001-62226329-2012) | шт | 1 | 28.01 | 15 | 420.15 | материалы | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Зак
94 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | ФССЦ-23.8.04.06-0062 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм. (Отвод термообработанный из стали 09Г2С класса прочности К48 ОКШ 90 град. - 32х4-1,6-0,6-1,5DN-09Г2С(К48)-УХЛ по типу ТУ 1400-001-62226329-2012) | шт | 1 | 22.44 | 15 | 336.6 | материалы | 1 | 1 | 336.6 | 336.6 | 336.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПО | основной МТР
95 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | ФССЦ-23.8.04.06-0062 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм. (Отвод термообработанный из стали 09Г2С класса прочности К48 ОКШ 90 град. - 32х4-4,0-0,6-1,5DN-09Г2С(К48)-УХЛ по типу ТУ 1400-001-62226329-2012) | шт | 25 | 22.44 | 15 | 336.6 | материалы | 1 | 25 | 336.6 | 8415 | 8415 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПО | основной МТР
96 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | ФССЦ-23.8.04.06-0065 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм. (Отвод термообработанный из стали 09Г2С класса прочности К48 ОКШ 90 град. - 57х5-4,0-0,6-1,5DN-09Г2С(К48)-УХЛ по типу ТУ 1400-001-62226329-2012) | шт | 14 | 29.53 | 15 | 442.95 | материалы | 1 | 14 | 442.95 | 6201.3 | 6201.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПО | основной МТР
97 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | ФССЦ-23.8.04.06-0065 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм. (Отвод термообработанный из стали 09Г2С класса прочности К48 ОКШ 90 град. - 57х7-16,0-0,6-1,5DN-09Г2С(К48)-УХЛ по типу ТУ 1400-001-62226329-2012) | шт | 6 | 29.53 | 15 | 442.95 | материалы | 1 | 6 | 442.95 | 2657.7 | 2657.7 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПО | основной МТР
98 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | ФССЦ-23.8.04.06-0065 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм. (Отвод термообработанный из стали 13ХФА класса прочности К52 ОКШ 90 град. - 57х5-1,6-0,6-1,5DN-13ХФА(К52)-УХЛ по типу ТУ 1400-001-62226329-2012) | шт | 12 | 29.53 | 15 | 442.95 | материалы | 1 | 12 | 442.95 | 5315.4 | 5315.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПО | основной МТР
99 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | ФССЦ-23.8.04.06-0070 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм. (Отвод термообработанный из стали 09Г2С класса прочности К48 ОКШ 90 град. - 89х5-4,0-0,6-1,5DN-09Г2С(К48)-УХЛ по типу ТУ 1400-001-62226329-2012) | шт | 78 | 45.95 | 15 | 689.25 | материалы | 1 | 78 | 689.25 | 53761.5 | 53761.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПО | основной МТР
100 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | ФССЦ-23.8.04.06-0070 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм. (Отвод термообработанный из стали 13ХФА класса прочности К52 ОКШ 90 град. - 89х5-1,6-0,6-1,5DN-13ХФА(К52)-УХЛ по типу ТУ 1400-001-62226329-2012) | шт | 2 | 45.95 | 15 | 689.25 | материалы | 1 | 2 | 689.25 | 1378.5 | 1378.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПО | основной МТР
101 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | ФССЦ-23.8.04.06-0071 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм. (Отвод термообработанный из стали 09Г2С класса прочности К48 ОКШ 90 град. - 89х8-16,0-0,6-1,5DN-09Г2С(К48)-УХЛ по типу ТУ 1400-001-62226329-2012) | шт | 7 | 50.42 | 15 | 756.3 | материалы | 1 | 7 | 756.3 | 5294.1 | 5294.1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПО | основной МТР
102 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | ФССЦ-23.8.04.06-0076 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 100 мм, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 6 мм. (Отвод термообработанный из стали 09Г2С класса прочности К48 ОКШ 90 град. - 114х5-1,6-0,6-1,5DN-09Г2С(К48)-УХЛ по типу ТУ 1400-001-62226329-2012) | шт | 12 | 83.77 | 15 | 1256.55 | материалы | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | Зак
103 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | ФССЦ-23.8.04.06-0076 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 100 мм, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 6 мм. (Отвод термообработанный из стали 09Г2С класса прочности К48 ОКШ 90 град. - 114х5-4,0-0,6-1,5DN-09Г2С(К48)-УХЛ по типу ТУ 1400-001-62226329-2012) | шт | 14 | 83.77 | 15 | 1256.55 | материалы | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 | Зак
104 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | ФССЦ-23.8.04.06-0085 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм. (Отвод термообработанный из стали 09Г2С класса прочности К48 ОКШ 90 град. - 159х5-1,6-0,6-1,5DN-09Г2С(К48)-УХЛ по типу ТУ 1400-001-62226329-2012) | шт | 1 | 149.74 | 15 | 2246.1 | материалы | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Зак
105 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | ФССЦ-23.8.04.06-0085 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм. (Отвод термообработанный из стали 09Г2С класса прочности К48 ОКШ 90 град. - 159х5-4,0-0,6-1,5DN-09Г2С(К48)-УХЛ по типу ТУ 1400-001-62226329-2012) | шт | 5 | 149.74 | 15 | 2246.1 | материалы | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | Зак
106 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | ФССЦ-23.8.04.06-0096 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм. (Отвод термообработанный из стали 09Г2С класса прочности К48 ОКШ 90 град. - 219х8-4,0-0,6-1,5DN-09Г2С (К48)-УХЛ по типу ТУ 1400-001-62226329-2012) | шт | 8 | 254 | 15 | 3810 | материалы | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | Зак
107 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | ФССЦ-23.8.04.08-0052 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х5-45х4 мм. (Переход штампованный, термообработанный из стали 09Г2С класса прочности К48 ПШЭ 57х5(К48)-38х4(К48)-1,6-0,6-09Г2С УХЛ по типу ТУ 1400-001-62226329-2012) | шт | 3 | 44.49 | 15 | 667.35 | материалы | 1 | 3 | 667.35 | 2002.05 | 2002.05 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПО | основной МТР
108 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | ФССЦ-23.8.04.08-0062 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-57х4 мм. (Переход штампованный, термообработанный из стали 09Г2С класса прочности К48 ПШЭ 89х5(К48)-57х5(К48)-4,0-0,6-09Г2С-УХЛ по типу ТУ 1400-001-62226329-2012) | шт | 2 | 49.91 | 15 | 748.65 | материалы | 1 | 2 | 748.65 | 1497.3 | 1497.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПО | основной МТР
109 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | ФССЦ-23.8.04.08-0068 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 100х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-57х4 мм. (Переход штампованный, термообработанный из стали 09Г2С класса прочности К48 ПШЭ 114х5(К48)-57х5(К48)-1,6-0,6-09Г2С-УХЛ по типу ТУ 1400-001-62226329-2012) | шт | 2 | 77.62 | 15 | 1164.3 | материалы | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | Зак
110 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | ФССЦ-23.8.04.08-0070 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-76х5 мм. (Переход штампованный, термообработанный из стали 09Г2С класса прочности К48 ПШЭ 114х5(К48)-76х5(К48)-4,0-0,6-09Г2С-УХЛ по типу ТУ 1400-001-62226329-2012) | шт | 1 | 61.25 | 15 | 918.75 | материалы | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Зак
111 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | ФССЦ-23.8.04.08-0072 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-89х6 мм. (Переход штампованный, термообработанный из стали 09Г2С класса прочности К48 ПШЭ 114х5(К48)-89х5(К48)-4,0-0,6-09Г2С-УХЛ по типу ТУ 1400-001-62226329-2012) | шт | 1 | 67.54 | 15 | 1013.1 | материалы | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Зак
112 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | ФССЦ-23.8.04.08-0088 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-108х4 мм. (Переход штампованный, термообработанный из стали 09Г2С класса прочности К48 ПШЭ 159х5(К48)-114х5(К48)-1,6-0,6-09Г2С-УХЛ по типу ТУ 1400-001-62226329-2012) | шт | 3 | 84.96 | 15 | 1274.4 | материалы | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | Зак
113 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | ФССЦ-23.8.04.08-0088 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-108х4 мм. (Переход штампованный, термообработанный из стали 09Г2С класса прочности К48 ПШЭ 159х5(К48)-114х5(К48)-4,0-0,6-09Г2С-УХЛ по типу ТУ 1400-001-62226329-2012) | шт | 1 | 84.96 | 15 | 1274.4 | материалы | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Зак
114 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | ФССЦ-23.8.04.08-0097 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 200х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-89х5 мм. (Переход штампованный, термообработанный из стали 09Г2С класса прочности К48 ПШЭ 219х8(К48)-89х5(К48)-4,0-0,6-13ХФА-УХЛ по типу ТУ 1400-001-62226329-2012) | шт | 1 | 183.95 | 15 | 2759.25 | материалы | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Зак
115 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | ФССЦ-23.8.04.12-0051 | Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-57х4 мм. (Тройник штампованный, термообработанный из стали 09Г2С класса прочности К48 ТШ 89х5(К48),57х5(К48)-4,0-0,6-09Г2С-УХЛ по типу ТУ 1400-001-62226329-2012) | шт | 7 | 178.25 | 15 | 2673.75 | материалы | 1 | 7 | 2673.75 | 18716.25 | 18716.25 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПО | основной МТР
116 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | ФССЦ-23.8.04.12-0051 | Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-57х4 мм. (Тройник штампованный, термообработанный из стали 09Г2С класса прочности К48 ТШС 89х8(К48),57х6(К48)-16,0-0,6-09Г2С-УХЛ по типу ТУ 1400-001-62226329-2012) | шт | 7 | 178.25 | 15 | 2673.75 | материалы | 1 | 7 | 2673.75 | 18716.25 | 18716.25 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПО | основной МТР
117 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | ФССЦ-23.8.04.12-0053 | Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-76х5 мм. (Тройник штампованный, термообработанный из стали 09Г2С класса прочности К48 ТШ 114х5(К48),57х5(К48)-1,6-0,6-09Г2С-УХЛ по типу ТУ 1400-001-62226329-2012) | шт | 2 | 262.25 | 15 | 3933.75 | материалы | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | Зак
118 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | ФССЦ-23.8.04.12-0053 | Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-76х5 мм. (Тройник штампованный, термообработанный из стали 09Г2С класса прочности К48 ТШ 114х5(К48),57х5(К48)-4,0-0,6-09Г2С-УХЛ по типу ТУ 1400-001-62226329-2012) | шт | 2 | 262.25 | 15 | 3933.75 | материалы | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | Зак
119 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | ФССЦ-23.8.04.12-0056 | Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-89х6 мм. (Тройник штампованный, термообработанный из стали 09Г2С класса прочности К48 ТШ 114х5(К48),89х5(К48)-4,0-0,6-09Г2С-УХЛ по типу ТУ 1400-001-62226329-2012) | шт | 10 | 240.15 | 15 | 3602.25 | материалы | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | Зак
120 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | ФССЦ-23.8.04.12-0062 | Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х6-108х4 мм. (Тройник штампованный, термообработанный из стали 09Г2С класса прочности К48 ТШ 159х5(К48),114х5(К48)-1,6-0,6-09Г2С-УХЛ по типу ТУ 1400-001-62226329-2012) | шт | 1 | 404.3 | 15 | 6064.5 | материалы | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Зак
121 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | ФССЦ-23.8.04.12-0062 | Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х6-108х4 мм. (Тройник штампованный, термообработанный из стали 09Г2С класса прочности К48 ТШ 159х5(К48),57х5(К48)-1,6-0,6-09Г2С-УХЛ по типу ТУ 1400-001-62226329-2012) | шт | 1 | 404.3 | 15 | 6064.5 | материалы | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Зак
122 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | ФССЦ-23.8.04.12-0063 | Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-108х5 мм/ (Тройник штампованный, термообработанный из стали 09Г2С класса прочности К48 ТШ 159х5(К48),114х5(К48)-4,0-0,6-09Г2С-УХЛ по типу ТУ 1400-001-62226329-2012) | шт | 1 | 486.14 | 15 | 7292.1 | материалы | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Зак
123 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | ФССЦ-23.8.04.12-0068 | Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х8-133х5 мм. (Тройник штампованный, термообработанный из стали 09Г2С класса прочности К48 ТШ 219х8(К48),57х5(К48)-4,0-0,6-09Г2С-УХЛ по типу ТУ 1400-001-62226329-2012) | шт | 1 | 824.88 | 15 | 12373.2 | материалы | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Зак
124 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | ФССЦ-23.8.04.12-0068 | Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х8-133х5 мм. (Тройник штампованный, термообработанный из стали 09Г2С класса прочности К48 ТШ 219х8(К48),89х5(К48)-4,0-0,6-09Г2С-УХЛ по типу ТУ 1400-001-62226329-2012) | шт | 8 | 824.88 | 15 | 12373.2 | материалы | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | Зак
125 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | ФССЦ-23.8.04.12-0071 | Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х8-159х6 мм. (Тройник штампованный, термообработанный из стали 09Г2С класса прочности К48 ТШ 219х8(К48),159х5(К48)-4,0-0,6-09Г2С-УХЛ по типу ТУ 1400-001-62226329-2012) | шт | 1 | 846.77 | 15 | 12701.55 | материалы | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Зак
126 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | ФССЦ-23.8.04.12-0112 | Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм. (Тройник штампованный, термообработанный из стали 09Г2С класса прочности К48 ТШ 32х4-1,6-0,6-09Г2С-УХЛ по типу ТУ 1400-001-62226329-2012) | шт | 1 | 101.46 | 15 | 1521.9 | материалы | 1 | 1 | 1521.9 | 1521.9 | 1521.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПО | основной МТР
127 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | ФССЦ-23.8.04.12-0114 | Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм. (Тройник штампованный, термообработанный из стали 09Г2С класса прочности К48 ТШ 57х5(К48)-1,6-0,6-09Г2С-УХЛ по типу ТУ 1400-001-62226329-2012) | шт | 3 | 122.15 | 15 | 1832.25 | материалы | 1 | 3 | 1832.25 | 5496.75 | 5496.75 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПО | основной МТР
128 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | ФССЦ-23.8.04.12-0114 | Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм. (Тройник штампованный, термообработанный из стали 09Г2С класса прочности К48 ТШ 57х5(К48)-4,0-0,6-09Г2С-УХЛ по типу ТУ 1400-001-62226329-2012) | шт | 2 | 122.15 | 15 | 1832.25 | материалы | 1 | 2 | 1832.25 | 3664.5 | 3664.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПО | основной МТР
129 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | ФССЦ-23.8.04.12-0119 | Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4,5 мм. (Тройник штампованный, термообработанный из стали 09Г2С класса прочности К48 ТШ 89х5(К48)-4,0-0,6-09Г2С-УХЛ по типу ТУ 1400-001-62226329-2012) | шт | 14 | 211.75 | 15 | 3176.25 | материалы | 1 | 14 | 3176.25 | 44467.5 | 44467.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПО | основной МТР
130 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | ФССЦ-23.8.04.12-0120 | Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм. (Тройник штампованный, термообработанный из стали 09Г2С класса прочности К48 ТШС 89х8(К48)-16,0-0,6-09Г2С-УХЛ по типу ТУ 1400-001-62226329-2012) | шт | 6 | 145.14 | 15 | 2177.1 | материалы | 1 | 6 | 2177.1 | 13062.6 | 13062.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПО | основной МТР
131 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | ФССЦ-23.8.04.12-0122 | Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5,5 мм. (Тройник штампованный, термообработанный из стали 09Г2С класса прочности К48 ТШ 114х5(К48)-1,6-0,6-09Г2С-УХЛ по типу ТУ 1400-001-62226329-2012) | шт | 1 | 273.64 | 15 | 4104.6 | материалы | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Зак
132 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | ФССЦ-23.8.04.12-0122 | Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5,5 мм. (Тройник штампованный, термообработанный из стали 09Г2С класса прочности К48 ТШ 114х5(К48)-4,0-0,6-09Г2С-УХЛ по типу ТУ 1400-001-62226329-2012) | шт | 2 | 273.64 | 15 | 4104.6 | материалы | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | Зак
133 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | Пр.л. 1 | Стоимость емкости подземной дренажной V=8 м3 , в комплекте с погружным насосом ВНД 50/350 и погружным электронагревателем, с внутренним и наружным антикоррозийным покрытием в заводских условиях, с ответными фланцами, прокладками и крепежом (согласно 3122/4-Р-001.032.000-ТХ-01-ОЛ-004) | компл. | 1 | 761246.43 |  | 0 | Оборудование | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Зак
134 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | Пр.л. 2.1, 3 | Задвижка клиновая DN 80 мм PN 4,0 МПа с электроприводом, с КОФ, с заводской антикоррозионной изоляцией ЗК80*40-р1-Ф-ХЛ1-лс/09Г2С*5-К48/ЭП | компл. | 26 | 35751.21 |  | 0 | Оборудование | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 26 |  | 0 | 0 | 0 | Зак
135 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | Пр.л. 2.2, 3 | Задвижка клиновая DN 100 мм PN 4,0 МПа с электроприводом, с КОФ, с заводской антикоррозионной изоляцией ЗК100*40-р1-Ф-ХЛ1-лс/09Г2С*5-К48/ЭП | компл. | 1 | 37211.31 |  | 0 | Оборудование | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Зак
136 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | Пр.л. 2.3, 3 | Задвижка клиновая DN 80 мм PN 16,0 МПа с электроприводом, с КОФ, с заводской антикоррозионной изоляцией ЗК80*160-р-1-Ф-ХЛ1-лс/09Г2С*8-К48/ЭП | компл. | 10 | 43407.1 |  | 0 | Оборудование | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | Зак
137 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | Пр.л. 62 | Стоимость установки дозированной подачи химреагента (передвижной) (согласно 3122/4-Р-001.032.000-ТХ-01-ОЛ-003) | компл. | 1 | 258629.1 |  | 0 | Оборудование | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Зак
138 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | Пр.л. 63 | Стоимость блока дозирования реагентов (согласно 3122/4-Р-001.032.000-ТХ-01-ОЛ-002) | компл. | 1 | 700088.29 |  | 0 | Оборудование | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Зак
139 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-СМ-02-05-01-D03. Технологическая часть | Прайс №2 п.19 | Задвижка клиновая ЗК200*40-Ф-Х-К0/8-К50/ЭПГВ4/Н/С0 | шт. | 1 | 152629.83 |  | 0 | Оборудование | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Зак
|  |  | Итого материалы раздел 1/2: | [10 empty] | 2159129.53 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Итого оборудование раздел 1/2: | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Итого по разделу 1/2: | [10 empty] | 2159129.53 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | Итого материалы раздел 3: | [10 empty] | 380932.166
|  |  | Итого оборудование раздел 3: | [10 empty] | 0
|  |  | Итого по разделу 3: | [10 empty] | 380932.166
|  |  | Итого по смете: | [10 empty] | 2540061.6959
Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-ТТ-СР-001-01-rD01. Термостабилизация грунтов, Куст скважин №97
140 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-ТТ-СР-001-01-rD01. Термостабилизация грунтов, Куст скважин №97 | 02.2.05.04-1777 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 | т | 0.0002 | 108.4 | 15 | 1626 | материалы | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.000294 |  | 0 | 0 | 0 | Зак
141 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-ТТ-СР-001-01-rD01. Термостабилизация грунтов, Куст скважин №97 | 04.3.01.05-0001 | Раствор грунтовый (шлам) | м3 | 0.222 | 254 | 15 | 3810 | материалы | 3 | 0.222 | 3810 | 845.82 | 845.82 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | ОГ
142 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-ТТ-СР-001-01-rD01. Термостабилизация грунтов, Куст скважин №97 | 23.5.02.02-0029 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм | м | 0.1596 | 18.74 | 15 | 281.1 | материалы | 1 | 0.1596 | 281.1 | 44.8636 | 44.8636 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПО | вспомогат МТР
143 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-ТТ-СР-001-01-rD01. Термостабилизация грунтов, Куст скважин №97 | СПрайс-лист 2014г+тр-т(№2) | Долото шнековое (Бур лопастной В-000504.Q62h1.150.М1 диам. 70) | шт. | 9.3434 | 3102.12 | 15 | 46531.8 | материалы | 1 | 9.3434 | 12500 | 116792.5 | 116792.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПО | вспомогат МТР | ++
144 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-ТТ-СР-001-01-rD01. Термостабилизация грунтов, Куст скважин №97 | СПрайс-лист 2014г+тр-т(№2) | Долото шнековое (Бур лопастной В-000504.Q62h1.150.М1 диам. 76) | шт. | 0.5456 | 3102.12 | 15 | 46531.8 | материалы | 1 | 0.5456 | 12500 | 6820 | 6820 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПО | вспомогат МТР | ++
145 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-ТТ-СР-001-01-rD01. Термостабилизация грунтов, Куст скважин №97 | СПрайс-лист 2014г+тр-т(№4) | Долото шнековое (Бур лопастной В-000504.Q62h1.150.М1 диам. 150) | шт. | 0.115 | 3102.12 | 15 | 46531.8 | материалы | 1 | 0.115 | 12500 | 1437.5 | 1437.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПО | вспомогат МТР | ++
146 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-ТТ-СР-001-01-rD01. Термостабилизация грунтов, Куст скважин №97 | ФССЦ-01.4.01.10-0016 | Шнек: диаметром 135 мм | шт | 0.2992 | 597 | 15 | 8955 | материалы | 1 | 0.2992 | 5700 | 1705.44 | 1705.44 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПО | основной МТР | ++
147 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-ТТ-СР-001-01-rD01. Термостабилизация грунтов, Куст скважин №97 | ФССЦ-01.4.01.10-0016 | Шнек: диаметром 135 мм/150мм | шт | 5.1869 | 597 | 15 | 8955 | материалы | 1 | 5.1869 | 5700 | 29565.33 | 29565.33 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | ПО | основной МТР | ++
148 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-ТТ-СР-001-01-rD01. Термостабилизация грунтов, Куст скважин №97 | СПрайс-лист 2015г+тр-т(№6) | Термостабилизатор грунта вертикальный ТСГ.В 38-12 | шт | 290 | 2594.11 | 7 | 18158.77 | Оборудование | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 290 |  | 0 | 0 | 0 | Зак
149 | Локальная смета №3122/4-Р-001.032.000-ТТ-СР-001-01-rD01. Термостабилизация грунтов, Куст скважин №97 | СПрайс-лист 2015г+тр-т(№7) | Термостабилизатор грунта вертикальный анкерный ТСГ.В.А 38-10/5,0 | шт | 4 | 3207.22 | 7 | 22450.54 | Оборудование | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | Зак
ОГ
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
ОГ
Зак
Зак
ОГ
ОГ
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
Зак
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
ОГ
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
Зак
Зак
Зак
Зак
Зак
Зак
Зак
Зак
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР | ++
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР | ++
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
Зак
ОГ
Зак
Зак
ОГ
ОГ
Зак
[26 empty] | ПО | основной МТР
Зак
Зак
Зак
[26 empty] | ПО | основной МТР
[26 empty] | ПО | основной МТР | ++
[26 empty] | ПО | основной МТР
[26 empty] | ПО | основной МТР
ОГ
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
ОГ
Зак
Зак
ОГ
ОГ
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
Зак
Зак
Зак
Зак
Зак
Зак
Зак
Зак
Зак
Зак
ОГ
Зак
Зак
Зак
Зак
Зак
ОГ
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
Зак
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР | ++
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР | ++
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | основной МТР
[26 empty] | ПО | основной МТР
ОГ
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР | ++
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР | ++
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР | ++
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР | ++
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | основной МТР
[26 empty] | ПО | основной МТР
ОГ
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
ОГ
Зак
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
Зак
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР | ++
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
Зак
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР | ++
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР | ++
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР | ++
[26 empty] | ПО | основной МТР | ++
[26 empty] | ПО | основной МТР | ++
[26 empty] | ПО | основной МТР | ++
[26 empty] | ПО | основной МТР | ++
Зак
[26 empty] | ПО | основной МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР | ++
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР | ++
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
Зак
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР | ++
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР | ++
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР | ++
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР | ++
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР | ++
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | основной МТР
[26 empty] | ПО | основной МТР
[26 empty] | ПО | основной МТР | ++
[26 empty] | ПО | основной МТР | ++
[26 empty] | ПО | основной МТР
[26 empty] | ПО | основной МТР
[26 empty] | ПО | основной МТР
[26 empty] | ПО | основной МТР
[26 empty] | ПО | основной МТР
[26 empty] | ПО | основной МТР
[26 empty] | ПО | основной МТР
[26 empty] | ПО | основной МТР
[26 empty] | ПО | основной МТР
Зак
[26 empty] | ПО | основной МТР
ОГ
ОГ
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
ОГ
ОГ
Зак
ОГ
ОГ
ОГ
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
Зак
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
Зак
Зак
Зак
Зак
Зак
Зак
Зак
Зак
Зак
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР | ++
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
Зак
Зак
ОГ
Зак
[26 empty] | ПО | основной МТР
[26 empty] | ПО | основной МТР
[26 empty] | ПО | основной МТР
[26 empty] | ПО | основной МТР
Зак
Зак
Зак
Зак
[26 empty] | ПО | основной МТР
Зак
Зак
Зак
Зак
Зак
Зак
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР | ++
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР | ++
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР | ++
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР | ++
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | основной МТР
[26 empty] | ПО | основной МТР | ++
[26 empty] | ПО | основной МТР
[26 empty] | ПО | основной МТР
[26 empty] | ПО | основной МТР
[26 empty] | ПО | основной МТР
[26 empty] | ПО | основной МТР
[26 empty] | ПО | основной МТР
[26 empty] | ПО | основной МТР
[26 empty] | ПО | основной МТР
[26 empty] | ПО | основной МТР
ОГ
ОГ
ОГ
ОГ
ОГ
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
ОГ
ОГ
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
Зак
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР | ++
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР | ++
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР | ++
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
Зак
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР | ++
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
Зак
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
Зак
Зак
Зак
Зак
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
Зак
Зак
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
Зак
Зак
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
Зак
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
Зак
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
Зак
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
Зак
Зак
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
Зак
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР | ++
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
Зак
ОГ
[26 empty] | ПО | основной МТР | ++
[26 empty] | ПО | основной МТР | ++
[26 empty] | ПО | основной МТР
[26 empty] | ПО | основной МТР
Зак
[26 empty] | ПО | основной МТР | ++
[26 empty] | ПО | основной МТР
[26 empty] | ПО | основной МТР | ++
[26 empty] | ПО | основной МТР | ++
[26 empty] | ПО | основной МТР | ++
[26 empty] | ПО | основной МТР | ++
[26 empty] | ПО | основной МТР | ++
[26 empty] | ПО | основной МТР
[26 empty] | ПО | основной МТР
[26 empty] | ПО | основной МТР
[26 empty] | ПО | основной МТР
[26 empty] | ПО | основной МТР
[26 empty] | ПО | основной МТР | ++
[26 empty] | ПО | основной МТР
[26 empty] | ПО | основной МТР
[26 empty] | ПО | основной МТР
Зак
Зак
Зак
Зак
ОГ
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
ОГ
Зак
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
Зак
Зак
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР | ++
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР | ++
ОГ
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР | ++
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
Зак
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР | ++
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР | ++
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР | ++
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР | ++
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР | ++
[26 empty] | ПО | основной МТР
[26 empty] | ПО | основной МТР | ++
[26 empty] | ПО | основной МТР | ++
[26 empty] | ПО | основной МТР | ++
[26 empty] | ПО | основной МТР | ++
[26 empty] | ПО | основной МТР | ++
[26 empty] | ПО | основной МТР | ++
[26 empty] | ПО | основной МТР | ++
[26 empty] | ПО | основной МТР
[26 empty] | ПО | основной МТР
[26 empty] | ПО | основной МТР
Зак
[26 empty] | ПО | основной МТР
[26 empty] | ПО | основной МТР
[26 empty] | ПО | основной МТР
[26 empty] | ПО | основной МТР
[26 empty] | ПО | основной МТР
[26 empty] | ПО | основной МТР
[26 empty] | ПО | основной МТР
[26 empty] | ПО | основной МТР
[26 empty] | ПО | основной МТР | ++
[26 empty] | ПО | основной МТР | ++
Зак
[26 empty] | ПО | основной МТР
[26 empty] | ПО | основной МТР
[26 empty] | ПО | основной МТР
[26 empty] | ПО | основной МТР
[26 empty] | ПО | основной МТР
[26 empty] | ПО | основной МТР | ++
[26 empty] | ПО | основной МТР | ++
[26 empty] | ПО | основной МТР | ++
[26 empty] | ПО | основной МТР | ++
[26 empty] | ПО | основной МТР | ++
[26 empty] | ПО | основной МТР | ++
[26 empty] | ПО | основной МТР | ++
[26 empty] | ПО | основной МТР | ++
[26 empty] | ПО | основной МТР | ++
[26 empty] | ПО | основной МТР | ++
[26 empty] | ПО | основной МТР | ++
[26 empty] | ПО | основной МТР | ++
[26 empty] | ПО | основной МТР | ++
[26 empty] | ПО | основной МТР | ++
[26 empty] | ПО | основной МТР | ++
[26 empty] | ПО | основной МТР | ++
[26 empty] | ПО | основной МТР | ++
[26 empty] | ПО | основной МТР | ++
[26 empty] | ПО | основной МТР | ++
[26 empty] | ПО | основной МТР | ++
[26 empty] | ПО | основной МТР
[26 empty] | ПО | основной МТР
[26 empty] | ПО | основной МТР | ++
[26 empty] | ПО | основной МТР | +
[26 empty] | ПО | основной МТР | ++
[26 empty] | ПО | основной МТР | ++
[26 empty] | ПО | основной МТР | ++
[26 empty] | ПО | основной МТР | ++
[26 empty] | ПО | основной МТР
[26 empty] | ПО | основной МТР
[26 empty] | ПО | основной МТР
[26 empty] | ПО | основной МТР
[26 empty] | ПО | основной МТР
[26 empty] | ПО | основной МТР
[26 empty] | ПО | основной МТР
Зак
Зак
Зак
ОГ
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
Зак
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР | ++
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
Зак
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР | ++
[26 empty] | ПО | вспомогат МТР
[26 empty] | ПО | основной МТР | ++
[26 empty] | ПО | основной МТР | ++
Зак
Зак
Зак
Зак
Зак
Зак
Зак
Зак
[26 empty] | ПО | основной МТР | ++
Зак
2159129.53
273678.0108
2041817.1527
0
2159129.53
0
2590955.436
381777.986
381777.986
0
0
0
380932.166
458133.5832
2540907.5159
3049089.0191
0
0
0
0
0
0
0
0
2540907.5159
3049089.0191
* Цена МТР включает включает стоимость транспортировки МТР до объекта строительства и заготовительно-складские расходы. ** Период поставки МТР Заказчика/Третьего лица, указанного Заказчиком не может быть ранее 60 календарных дней до даты вовлечения МТР в строительство.